生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称： 年产1000万套高性能半钢和200万套全钢子午线轮胎项目

项 目 编 号：              德发改备字﹝2011﹞64号

建 设 地 点：                      武城县

验 收 单 位：              德州玲珑轮胎有限公司

2021 年 7 月 8 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 年产1000万套高性能半钢和200万套全钢子午线轮胎项目 | 行业类别 | 其他类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资人） | 德州玲珑轮胎有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 德州市水利局 德水保〔2020〕8号文 2020年3月17日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | \ |  |  |
| 项目建设起止时间 | 一期：2011年9月~2012年5月 二期：2013年5月~2014年5月 三期：2021年2月~2021年5月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 济南圣洁环境科技有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | 中国建材国际工程集团有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 山东富洁环保科技有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 青岛即建建设集团有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 山东建院工程监理咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 山东富洁环保科技有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号），2021年7月8日，德州玲珑轮胎有限公司组织召开了年产1000万套高性能半钢和200万套全钢子午线轮胎项目水土保持设施验收会。参加会议的有水土保持监测单位、验收报告编制单位、建设单位、施工单位、设计单位、监理单位等单位代表，会议成立了验收组（名单附后）。 与会代表会前查看了工程现场，查阅了相关技术资料，听取了监测、监理、验收报告编制等单位关于监测、监理和验收工作的汇报，以及方案编制、施工单位的补充说明，经质询、讨论，形成了水土保持设施验收意见： （一）项目概况 年产1000万套高性能半钢和200万套全钢子午线轮胎项目位于德州市武城县广运街道，经济开发区振华街北侧，德商路东侧。本项目占地面积为77.45hm2，总建筑面积444237.31m2，项目建设生产车间及辅房、原料库、成品库、炼胶车间、等配套建构筑物，同时配套建设道路硬化、绿化工程及其他附属设施。工程第一期（全钢）工期长度9个月，于2011年9月开工建设，2012年5月完成竣工；第二期（半钢）工期长度13个月，于2013年5月开工建设，2014年5月完成竣工；第三期（预留工程区）于2021年3月-2021年5月进行了4座成品库建设。 （二）水土保持方案批复情况 2020年3月17日，德州市水利局以德水保〔2020〕8号文批复了《年产1000万套高性能半钢和200万套全钢子午线轮胎项目水土保持方案报告书》。批复的项目水土流失防治责任范围为77.45hm2。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 在初步设计以及施工图设计阶段，中国建材国际工程集团有限公司以批复的水土保持方案作为水土保持措施建设的主要依据，将水土保持方案中确定的各项措施纳入初步设计和施工图设计中，用以指导水土保持施工建设。 （四）水土保持监测情况 2021年5月，受建设单位委托，山东富洁环保科技有限公司开展了年产1000万套高性能半钢和200万套全钢子午线轮胎项目水土保持监测，经过现场调查、实际量测、施工资料、监理资料、影像资料分析，编制了《年产1000万套高性能半钢和200万套全钢子午线轮胎项目水土保持监测总结报告》。监测的主要结论：本项目落实的水土保持措施较好的控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标满足规范要求，各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能。 （五）验收报告编制情况和主要结论 山东富洁环保科技有限公司开展了水土保持设施验收报告的编制，查阅了施工资料、监理资料、监测资料，检查了工程现场，提交了《年产1000万套高性能半钢和200万套全钢子午线轮胎项目水土保持设施验收报告》。验收报告主要结论为：建设单位编报了水土保持方案，开展了后续设计和水土保持监测、监理工作，全额缴纳了水土保持补偿费，依法履行了水土保持法定程序；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持工程质量总体合格，水土保持设施运行基本正常；水土保持后续管理维护责任落实；项目水土保持设施具备验收条件。 （六）验收结论 该项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，全额缴纳了水土保持补偿费，完成了水土流失预防和治理任务，水土保持设施质量总体合格，水土流失防治指标达到目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字

| 分工 | 姓名 | 单位 | 职务/ 职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  | 德州玲珑轮胎有限公司 | 主 任 |  | 建设单位 |
| 成员 |  | 山东富洁环保科技有限公司 | 工程师 |  | 验收报告编制单位 |
|  |  | 山东富洁环保科技有限公司 | 工程师 |  | 监测单位 |
|  |  | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 工程师 |  | 监理单位 |
|  |  | 中国建材国际工程集团有限公司 | 工程师 |  | 设计单位 |
|  |  | 济南圣洁环境科技有限公司 | 工程师 |  | 水保方案编制单位 |
|  |  | 青岛即建建设集团有限公司 | 工程师 |  | 施工单位 |